苏州科技大学建筑智能化技术专业课程大纲

使用专业代码：085213

适用专业名称：电气工程及其自动化、建筑电气与智能化、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程、电子科学与技术、土木工程、建筑环境与设备工程

课程编号：824    课程名称：建筑电气

一、考试的总体要求

本课程主要考察学生对建筑电气技术的基本概念、基本理论和工程设计方法的掌握程度。要求运用建筑电气领域中不同子系统所涉及的知识，熟练进行建筑电气领域中的供配电系统的设计与计算、电气设备与缆线的选择与应用、照明系统设计与计算、建筑防雷与接地、电气安全与施工安装等内容。

二、考试的内容及比例

1. 建筑电气基本概念（5%—10%）

（1）掌握电力系统概念及组成、电力系统的额定电压、建筑供配电的负荷分级及供电要求；

（2）熟悉建筑电气设计的内容、程序与要求；

（3）熟悉建筑电气施工的内容、程序与要求。

2. 负荷计算与无功功率补偿（20%—40%）

（1）掌握需要系数法确定计算负荷的方法；

（2）熟悉单位面积法确定计算负荷的方法；

（3）熟悉单相负荷、季节负荷、冲击负荷的计算及能量损耗的计算方法；

（4）掌握无功功率的补偿方法；

（5）熟悉典型建筑工程的负荷计算方法。

3. 配电系统（10%—15%）

（1）掌握高压主接线、配电系统主接线方式；

（2）熟悉消防动力设备的配电系统设计方法；

（3）掌握典型建筑的供配电系统的构成。

4. 电气设备的选择（5%—10%）

（1）掌握电气设备选择的原则；

（2）熟悉低压电器的保护特性配合；

（3）了解低压配电箱的施工安装程序。

5. 电缆的选择与施工安装（10%—20%）

（1）掌握电缆的分类方法，导线和电缆型号、规格的选择方法。

6. 建筑照明系统（10%—15%）

（1）熟悉光源灯具及照明配电设备的选择方法；

（2）掌握照度计算、照明系统设计方法；

（3）掌握照明施工图绘制方法；

（4）了解照明电气线路的施工安装方法。

7. 建筑防雷及接地系统（10%—15%）

（1）了解雷电过电压的基本知识；

（2）掌握建筑物的防雷等级分类与防雷措施、防雷装置的设计方法；

（3）熟悉低压配电系统接地方式、接地要求和接地电阻等知识；

（4）掌握建筑物等电位联结的设计方法。

三、考试类型及比例

（1）概念题（20%）；（2）简答题（33.3%）；（3）综合计算题（36.7%）；（4）设计作图题（10%）。

四、考试形式及时间

考试形式为笔试。考试时间为3小时。

五、主要参考教材

（1）李英姿. 建筑电气. 武汉:华中科技大学出版社, 2010.8

### （2）刘介才. 工厂供电（第3版）. 北京：机械工业出版社, 2014.7

### （3）雍静. 建筑供配电（第2版）. 北京：机械工业出版社, 2011.6