### 附：北京化工大学研究生复试考卷(样题)综合一（满分100）

- 简答题（每题3分，总分15分）

1、 被控变量的选择原则是什么？

2、控制变量的选择原则是什么？

3、选择控制变量时应当使Kf尽可能小、TO适当小些，为什么？简述理由；

4、为什么控制系统一定是负反馈？形成负反馈控制系统的条件是什么？

5、控制器的放大倍数Kc、积分时间Ti、微分时间TD对控制系统的动态质量和静态质量有何影响？

- 判断并简要说明原因（每题3分，共15分）

- 水槽液位控制系统，是否正确？为什么？

2、下面是一个管式炉上的控制系统，这是什么系统？被控参数是什么？控制参数是什么？画出系统的方块图。

3、往复式柱塞泵流量控制方案如图所示，是否正确的？ 简述理由。

4、高位槽供水系统上有一个控制系统，该系统为了保证平稳供水，同时保证水不溢出。

这是什么控制系统，该系统有什么问题？为什么？

5、如图所示锅炉汽包水位的双冲量控制系统是否正确？简述理由。

- 计算题（10分）

设某系统中广义对象传递矩阵为：

采用简化静态解耦，简化解耦矩阵形式为：

求出简化解耦矩阵各个元素。

四、某加热炉控制系统如图。（10分）

1）说明这是哪种类型的控制系统。被控对象、被控变量、操纵变量各是什么？可以使用哪种测量元件？

2）画出控制系统的方块图。

五、试给出一般传感器的模型，并给出五种可用于传感器的物理效应。(10分)

六、简述三线制铂电阻测温的工作原理，画出电路图，并说明该电路的特点和适用场合。(10分)

七、设计一个利用四片应变片测力的差动式传感器，画出组成框图和测量电路，说明应变片粘贴位置及各组成部分的作用。(10分)

八、如图1所示采用差压变送器测量液位高度，已知为液体上方空间的气体压力，为被测液体密度，为隔离液的密度,且，为已知高度，试确定差压变送器的量程和迁移量。(10分)

图1

九、试给出五种常用的流量检测方法，说明那些测量方法的测量结果受被测介质的密度影响，并比较这些方法的特点。(10分)

# Text boxes

气关阀

FC

正作用

原料

TC

PC

燃气

气闭阀

LC

正作用

ρ2

ρ1

H

h2

h1

p0

LC

FC

HS

A．C

+

-