天津工业大学硕士研究生复试考试大纲

科目编号：                                         科目名称：电机与电力电子技术

一、考试的总体要求

电机与电力电子技术主要针对电机学、电力电子技术两个部分进行考核，兼顾对考生的基础理论与综合运用能力的考核。

二、考试的内容及比例

1、电机学部分（约占考试内容的50%）

第1章 电机中的电磁理论

理解电磁理论的基本知识；掌握简单磁路计算的方法。

第2章 直流电机

了解直流电机的电枢绕组型式；理解直流电机的磁场和电枢反应；了解直流电机的感应电势和电磁转矩；掌握直流电机的工作特性和机械特性。

第3章 变压器

掌握单相变压器的空载运行和负载运行；理解变压器的基本方程式、等值电路和相量图；掌握变压器的参数测定；掌握三相变压器的磁路和连接组；掌握变压器的运行特性和并联运行。

第4章  交流电机绕组基本理论

掌握三相对称绕组基本形式和结构、绕组系数；理解交流电机绕组的感应电势，感应电势中的高次谐波及其削弱方法；理解交流绕组的磁势，磁势中的高次谐波及其削弱方法。

第5章  异步电机

理解异步电动机工作原理；掌握异步电动机的空载运行和负载运行，基本方程式和等值电路；掌握异步电动机的功率方程和转矩方程；掌握异步电动机的工作特性和参数测定。

第6章  同步电机

掌握同步发电机的磁场、电压方程式等效电路和相量图；掌握同步发电机的功率方程和转矩方程；理解同步电机参数的测定；理解同步发电机运行特性和与电网的并联运行。

2、电力电子技术部分（约占考试内容的50%）

第1章 电力电子器件

掌握各种二极管、半控型器件（晶闸管）、典型全控型器件（GTO、电力MOSFET、IGBT、BJT）；掌握电力电子器件的驱动电路；掌握电力电子器件的保护；掌握电力电子器件串并联

第2章 整流电路

掌握单相可控整流电路；掌握三相可控整流电路；掌握变压器漏抗对整流电路的影响；掌握电容滤波的二极管整流电路；掌握整流电路的谐波和功率因数；掌握整流电路的有源逆变工作状态；掌握相位控制电路。

第3章 直流斩波电路

掌握降压斩波电路；掌握升压斩波电路；掌握升降压斩波电路；掌握复合斩波电路。

第4章 交流—交流电力变换电路

掌握单相相控式交流调压电路；掌握三相相控式交流调压电路；掌握交流调功电路；掌握单相输出交—交变频电路。

第5章 逆变电路

掌握换流方式；掌握电压型逆变电路；掌握电流型逆变电路；掌握多重逆变电路和多电平逆变电路。

第6章 脉宽调制（PWM）技术

掌握PWM控制的基本原理；掌握PWM逆变电路的控制方式；掌握PWM波形的生成方法。

三、试卷的题型及比例

四、考试形式及时间

考试采用笔试方式。考试时间为90分钟，试卷满分为100分。

五、主要参考教材

- 辜承林等．电机学．华中科技大学出版社，第3版．

- 王兆安，刘进军主编．电力电子技术．机械工业出版社，第5版．